# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zamówienie publiczne pn:

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+720) wraz z budową oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

### 1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opisu zamówienia (dalej OPZ) są wymagania dotyczące zakresu, sposobu 
i terminu wykonania oraz odbioru i rozliczenia  dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+720) wraz 
z budową oświetlenia ulicznego”.

### 2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zadania określonego w pkt. 1.

Zakres zadania:

2.1 Zakres podstawowy ( gwarantowany do realizacji)

obejmujący :

- opracowanie projektów budowlanych

- uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych

- opracowanie projektów wykonawczych

2.2 Zakres opcjonalny (objęty zastrzeżonym prawem opcji)

obejmujący :  sprawowanie nadzoru autorskiego

Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

Wskazany zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.

Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia określającego zakres konkretnych prac (ujętych w zakresie opcjonalnym). W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego) nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie później niż w 12 miesięcy od dnia, kiedy upływa termin realizacji zakresu podstawowego. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji oraz warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu i umowie – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Realizacja uruchomionego zakresu opcjonalnego stanowi zobowiązanie umowne Wykonawcy. Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę uruchomionego zakresu opcjonalnego będzie skutkować naliczeniem stosownej kary umownej.

Zamawiający może w ogóle nie skorzystać z zastrzeżonego prawa opcji, w szczególności w przypadku braku / niedostatku możliwości finansowych. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji.

### TERMIN WYKONANIA ZADANIA

3.1 Zakres podstawowy:

12 miesięcy od daty podpisania umowy

3.2 Zakres opcjonalny:

przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 12 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji).

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

### OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach rozwiązań technicznych z uwzględnieniem m. innymi kosztów realizacji projektu oraz kosztów eksploatacji.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z opracowaniami projektowymi, podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych.

4.5  Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji;

- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych,

- zorganizowanie min. dwóch rad technicznych na etapie opracowania projektu budowlanego z udziałem Zamawiającego, przedstawicieli samorządów, zarządców dróg związanych z realizacją inwestycji,

- udziału w radach technicznych zwołanych i przeprowadzanych przez Zamawiającego z udziałem Projektanta (w razie konieczności również Sprawdzającego) zgłoszonego do realizacji zadania na etapie procedury przetargowej.

4.6. Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych.

4.7. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Pozyskane warunki techniczne należy niezwłocznie przekazać do Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, np. kiedy warunki naruszają interes Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym do odwołania się od tych warunków. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami sieci, bez akceptacji Zamawiającego, nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac 
i przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp.

4.9. Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem, w ramach niniejszego zamówienia, wszystkich materiałów niezbędnych do zrealizowania zamówienia w tym: materiałów geodezyjnych, opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem oraz uzyskanie zgód na wejście w teren prywatny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności na przykład w celu wykonania prac geologicznych i geodezyjnych). Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

Przebieg linii rozgraniczajacych  oraz projekty podziałów nieruchomości (w przypadku zaistnienia konieczności) przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą 
i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować w formie pisemnej 
z Zamawiającym (Wydział Geodezyjno-wywłaszczeniowy  ZDW).

### 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych (w tym decyzji ZRID) dla zrealizowania zadania inwestycyjnego określonego w pkt. 1 OPZ oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Inwestorem zadania jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który przygotowuje i realizuje przedmiotowe zadanie inwestycyjne na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 09.10.2023 r. ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Oddział GDDKiA w Krakowie. W imieniu ZWM zadanie przygotowuje i realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji.

Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych (w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach) oraz w stosownych normach, wytycznych i zaleceniach w tym m.in.:

- „Wytycznych do projektu stałej organizacji ruchu i wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 956 w m. Zembrzyce” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego OPZ wraz „Wytycznymi dla opracowania projektów sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych województwa małopolskiego” (GDDKiA O/Kraków, marzec 2018).

- Zaleceń 1.1.1 – 1.1.5 dotyczących: barier ochronnych, projektów organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej tymczasowej, oświetlenia, przejezdności – stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

- wzoru pisma do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego OPZ.

- Analizy Geologiczno-Inżynierskiej na etapie PB – na podstawie „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego OPZ.

Zaznacza się, że w/w wytyczne  mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich zagadnień związanych z realizacją zadań na drogach krajowych i wojewódzkich  województwa małopolskiego, w tym sygnalizacji świetlnych. Wykonawca winien dostosować przedmiotowe wytyczne do konkretnych sytuacji i warunków ruchu panujących na skrzyżowaniu określonym w niniejszym OPZ. Przedmiotowe skrzyżowanie znajduje się poza obszarem zabudowanym w znacznym oddaleniu od źródeł i celów podróży pieszych 
i rowerzystów, którzy nie posiadają dedykowanej dla nich infrastruktury. Z tego też względu Wykonawca winien wziąć pod uwagę brak potrzeby stosowania przejść dla pieszych 
i przejazdów dla rowerzystów na przedmiotowym skrzyżowaniu.

W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunków dla przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem przemieszczania się taboru wojskowego (wzór wystąpienia – zał. nr 3 do OPZ).

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego 
(tj. m. in. istniejących zjazdów, systemu odwodnienia, parametrów infrastruktury technicznej, itp.).

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków technicznych dla wszystkich elementów infrastruktury kolidującej lub sąsiadującej z projektowanymi robotami. W szczególności dotyczy to infrastruktury teletechnicznej, dla której bardzo często występują przypadki udostępniania przez właściciela kanalizacji lub podbudowy słupowej wielu innym podmiotom. Powyższe uwzględnić należy we wnioskach o wydanie warunków technicznych.

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnymi w dacie przekazania opracowania.

Zamawiający wymaga:

- wykonania badań podłoża gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zał. do Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019r.),

- wykonania i zaprojektowania technologii robót nawierzchniowych (konstrukcji nawierzchni) w oparciu o „Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” (zał. do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

- rozpoznania podłoża gruntowego przy spełnieniu wymaganego, minimalnego zakresu określonego w Analizie Geologiczno-Inżynierskiej (zał. nr 4 do OPZ).

5.1. Pozyskanie materiałów do projektowania

Projekt winien uwzględniać wykonanie takich zmian w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 28  i drogi wojewódzkiej nr 956 w Zembrzycach, by zapewnić optymalne warunki ruchowe i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Warunki ruchu należy określić na podstawie pomiarów ruchu obecnego, a także prognozowanych natężeń ruchu na rok 2030.

Wykonawca opracuje analizę ruchu wraz z prognozą ruchu, analizę istniejącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o informacje z danych o zdarzeniach drogowych na przedmiotowym odcinku drogi  będących w posiadaniu Zamawiającego  
w oparciu o przeprowadzone we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniu.

W rozwiązaniach projektowych należy sprawdzić warunki widoczności, przepustowości, przejezdności poszczególnych relacji na skrzyżowaniu;

- parametry techniczne należy przyjąć zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.);

- należy przedstawić uwarunkowania terenowo prawne, stan zainwestowania terenu, planowane zagospodarowanie obszarów przyległych, obsługę komunikacyjną przyległych działek;

- dokonać rozpoznania warunków gruntowo wodnych,  sposobu zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi;

- dokonać rozpoznania pod względem występowania urządzeń obcych oraz uzyskać warunki usunięcia ewentualnej kolizji;

- projekty barier drogowych należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi określonymi w pkt 5 niniejszego OPZ i przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu;

- w przypadku konieczności zastosowania zasilania w energię elektryczną projektowanych
  urządzeń związanych z wyposażeniem drogi, należy  przedstawić rozwiązania
  umożliwiające alternatywne wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii.

- oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz najnowszą wersją normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” oraz wytycznymi określonymi w pkt 5 niniejszego OPZ.

- oświetlenie skrzyżowania należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie typu „LED”.

- słupy oświetleniowe należy lokalizować poza chodnikiem, a linie kablowe poza chodnikiem 
i jezdnią. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnią należy stosować rury ochronne.

5.2. Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

W oparciu o obowiązujące przepisy między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 2081, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne – do Wykonawcy należy ustalenie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DUŚ).

W przypadku, gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do  braku konieczności  pozyskania  DUŚ, jest on zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym drogą pisemną, czy ten ostatni wymaga (na podstawie przedłożonych mu dokumentów) wystąpienia przez Wykonawcę 
o pisemne stanowisko właściwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej – do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów do decyzji i jej uzyskanie. 
Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powinna być zgodna z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej Ustawą OOŚ (z późn. zmianami.).

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji komplet materiałów należy zaopiniować 
u Zamawiającego.

W przypadku gdy  zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zmianami) Rozdział 5 „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000” organ właściwy do wydania decyzji wymienionych 
w art. 96 ust.2  ustawy, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, uzna przed wydaniem decyzji, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000  oraz wyda  postanowienie  w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów zgodnie z art. 96 ust.3 oraz art 97,  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich dokumentów i uczestniczyć  w procedurze oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument/oświadczenie potwierdzający brak konieczności uzyskania DUŚ lub w przypadku konieczności uzyskania decyzji przekaże ww. decyzję oraz,  jeśli będzie wymagana, decyzję ws. „Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”.

W przypadku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

5.3. Opracowanie projektów budowlanych (lub materiałów do zgłoszenia robót)

Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać wizję w terenie w celu potwierdzenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w rejonie planowanej inwestycji z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu (zabudowa, zjazdy, ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) oraz sposobu obsługi komunikacyjnej terenu przyległego. Stan istniejący należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną w szczególności w zakresie elementów istotnych z punktu widzenia planowanej inwestycji. Wizję należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach (protokół z wizji należy przekazać Zamawiającemu).

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji wstępnie przyjętych rozwiązań technicznych oraz wskaże planowaną procedurę pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych.

Zamawiający wymaga:

- Uzgodnienia projektów budowlanych (w razie konieczności również projektów wykonawczych) m.in. z Zamawiającym, administratorami wód płynących, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z inwestycją, Zarządcami dróg powiatowych i gminnych oraz Samorządami,

- Uzyskania warunków technicznych do projektowania od właścicieli lub użytkowników kolidujących lub sąsiadujących z projektowanymi robotami urządzeń infrastruktury technicznej oraz administratorów terenów (w tym m.in. wód płynących),

- Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych,

- Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót.

- W przypadku wykonania przyłączy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej branżowej należy określić lokalizację skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu 
z Gestorem/Zarządcą ww. sieci.

Projekt budowlany należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych i wykonać w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, należy określić ostateczną kategorię geotechniczną.

Do Wykonawcy należy wykonanie 3 egz. projektu budowlanego (w tym 1 kopia potwierdzona/skanowana po zatwierdzeniu decyzją ZRID) oraz 1 egz. wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc, *.dxf, *.dgn oraz *.pdf

Zawartość musi być zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020, poz.1609).

Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 
punkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Projekt budowlany powinien zawierać  m. innymi:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt techniczny

-   Dokumentację  geologiczno-inżynierską – (o ile będzie wymagana) wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów

- Mapę ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

- Inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń

- Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne

-     w przypadku uzyskania decyzji DUŚ projekt musi zawierać wszystkie elementy

związane z ochroną środowiska zawarte w decyzji.

-  W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia. Operat wodno-prawny przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodno-prawne  należy przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

- 3 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej 
(1egzemplarz oryginału stanowiącego załącznik do decyzji ZRID oraz 2 kopie – skany zatwierdzonego oryginału);

- 2 egz. w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem *.doc,*. dxf,*.dgn oraz *pdf).

Dokumentację należy przekazać jako odrębne opracowanie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 7.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego, jako odrębne opracowanie w wersji papierowej i cyfrowej, zestawienie wszystkich warunków technicznych (wraz z załącznikami graficznym ), opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. Wydane warunki powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji.

5.4. Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i instrukcjami technicznymi.

Należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem .dgn jako matryca, wtórnik i CD-R) – czysta matryca i płyta CD-R do przekazania do Wydziału Geodezyjno-wywłaszczeniowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na podkładzie należy nanieść granice i numery ewidencyjne działek.

Mapa do celów projektowych powinna spełniać następujące  wymagania:

- Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych.

Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także teren tych stref.

- Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę w formacie analogowym w 2 egz. i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP).

- Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie nie posiadającym nakładki MK zawsze dołączyć style linii lub pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii.

- Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, w układzie „wstęgowym”, sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 10 cm.

Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiększenie.

- Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej.

5.5. Rozpoznanie geologiczne warunków posadowienia

Do Wykonawcy należy określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl obowiązujących przepisów - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego należy przedstawić w formie:

- opinii geotechnicznej;

- dokumentacji badań podłoża gruntowego;

- projektu geotechnicznego.

- dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( jeżeli wyniknie konieczność jej wykonania)

Zakres wyszczególnionych dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia, winien być zgodny z wymogami ww. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz z powołanymi w nim normami:

- PN-EN 1997- 1:  Eurokod  7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

- PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana w oparciu o zatwierdzony Projekt badań geologicznych wymagania określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

Opinia geotechniczna						2 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa

Dokumentacja badań podłoża gruntowego			2 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa

Projekt geotechniczny					2 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa

W przypadku wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Projekt robót geologicznych					1 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa

Dla Projektu robót geologicznych (PRG) należy przedłożyć oryginał decyzji zatwierdzającej wraz z egzemplarzem zatwierdzonego PRG (skan).

Dokumentacja geologiczno-inżynierska			2 egz. wersja papierowa

2 egz. wersja cyfrowa

Dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI) należy przedłożyć oryginał decyzji zatwierdzającej wraz z egzemplarzem zatwierdzonej DGI w oryginale oraz 1 egzemplarz kopii (skan zatwierdzonej DGI). W wersji cyfrowej skan zatwierdzonej dokumentacji i decyzji.

Dokumentację należy przekazać jako odrębne opracowanie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 7.

5.6. Pozwolenie wodnoprawne

Do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi między innymi w art. 408 , art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne.

Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia z uwzględnieniem zlewni poza liniami rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie.

Operat wodnoprawny przed złożeniem wniosku należy przedłożyć do zaopiniowania w ZDW w Krakowie.

Należy zawnioskować o nadanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca pozyska Zgłoszenie zgodnie z  art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

oryginał decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z oryginałem „Operatu wodnoprawnego” stanowiącego załącznik do decyzji			1 egz. wersja papierowa

kopia pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią (skan) zatwierdzonego „Operatu wodnoprawnego”                    			1 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa

5.7. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokumentu
       uprawniającego do realizacji robót

Wykonawca  uzyska, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  wszelkie opinie, uzgodnienia oraz uzyska przyjęcie zgłoszenia robót lub innych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania (pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

W przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID do obowiązku Wykonawcy należy:

opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i uzyskanie tej decyzji – zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1474 z późn. zm.).

Zastrzega się ostateczne ustalenie w trakcie prac projektowych ewentualnego podziału inwestycji na zadania oraz zasad procedowania decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych w zakresie ilości wniosków o wydanie decyzji ZRID lub innych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji dla poszczególnych zadań - w przypadku zaistnienia konieczności takiego podziału.

W przypadku ustanowienia w decyzji ZRID obowiązku dokonania budowy, rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, należy wnioskiem o wydanie decyzji ZRID objąć także ustanowienie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości polegającego na zobowiązaniu właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych powyższym obowiązkiem do udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi sieci w celu wykonania czynności związanych 
z przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz.U.2023 poz.344 – zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. tj. Dz.U.2023 poz.1506).

Dla decyzji umożliwiających realizację zadania należy wystąpić o rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

pozyskaną decyzję ZRID		2 egzemplarze pozyskanej decyzji w oryginale

(1 egz. wraz z kompletem załączników w oryginale,

1 egz. wraz z kopią projektu budowlanego stanowiącego

załącznik do decyzji ZRID - np. wydrukowany skan).

5.8. Projekty wykonawcze – (po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia lub innej decyzji
        administracyjnej uprawniającej do wykonania robót)

Do Wykonawcy należy opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

Wykonawca opracuje 4 egz. projektu wykonawczego + 2 egz. wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc, *.dxf, *.dgn oraz *.pdf (część rysunkowa) oraz *pdf wszystkich branż, w tym między innymi:

- drogowej,

- odwodnienia,

- przekładek uzbrojenia,

- elektrycznej,

- stałej organizacji ruchu.

Projekty wykonawcze należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.

Zawartość projektów wykonawczych musi być zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz.2454).

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty na realizację robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest „Projekt budowlany”.

Projekt wykonawczy powinien zawierać uszczegółowienie projektu budowlanego wskazujące rozwiązania m.in. geometryczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych oraz zawierać Specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością i czytelnością.

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi:

1) części obiektu (skrzyżowanie, odcinek drogi),

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych i urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego

- których, odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio ja dla projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

Projekt wykonawczy 			4 egz. w wersji papierowej

2 egz. w wersji elektronicznej.

Dokumentację należy przekazać jako odrębne opracowanie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 7.

5.9. Projekt stałej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami

i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 18 lutego 2016 (Dz.U. poz. 314 z dnia 11.03.2016) projekt organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem robót budowlanych.

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować w dostosowaniu do wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych (w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach) oraz w stosownych normach, wytycznych i zaleceniach w tym określonych w załącznikach do niniejszego OPZ.

Projekt stałej organizacji ruchu winien być opracowany z uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 z dnia 11 maja 2022 roku poz. 988 t.j. z późn. zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, poz. 1693 z późn. zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 t.j. z późn. zmianami),

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami) wraz z załącznikami.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z 2017 poz. 878).

Uwagi i zalecenia ogólne

1. Formę skrzyżowania dobrać na podstawie analiz m. in. sprawdzić konieczność wydzielenia pasa ruchu dla relacji skrętnej na wlocie podporządkowanym.

2. W celu zastosowania właściwego oznakowania wlotu podporządkowanego znakami A-7 lub B-20 należy sporządzić trójkąty widoczności. Tam gdzie to możliwe zaprojektować usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.).

4. Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym.

5. Uzgodnione z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów ZDW zmiany w Systemie referencyjnym ewidencji dróg ZDW należy wdrożyć w projekcie stałej organizacji ruchu.

6. Projekt stałej organizacji ruchu przedkładany do zaopiniowania winien zawierać oznakowanie pionowe istniejące oraz projektowane. Projekt przedłożony do zatwierdzenia powinien być złożony w dwóch wersjach i odpowiednich ilościach egzemplarzy:

W dwóch egzemplarzach projektu docelowej organizacji z wyszczególnionymi zmianami tj. z uwidocznionymi znakami poziomymi, pionowymi i innymi elementami do usunięcia,

przestawienia i nowoprojektowanymi.

W czterech egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu przedkładanych Zamawiającemu do zatwierdzenia nie należy przedstawiać oznakowania istniejącego przewidzianego do usunięcia lub przeniesienia w inne miejsce.

7. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i sposobu oznakowania pionowego i poziomego.

8. Projekty muszą zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego.

9. Przekazane projekty organizacji ruchu mają być uzupełnione o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt.

10. Projekty organizacji ruchu muszą być zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze. Uzgodnienie projektów stałej organizacji ruchu winno mieć ważność co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

Projekt stałej organizacji ruchu 		4 egz.w wersji papierowej wraz z zatwierdzeniem

2 egz. w wersji cyfrowej.

Dokumentację należy przekazać jako odrębne opracowanie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 7.

5.9.1. Audyt BRD ( w przypadku zaistnienia takiej konieczności)

W przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego dla przedmiotowego zadania Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD należy w szczególności:

- przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto informacji o otoczeniu drogi,

- obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,

- dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD (na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego).

Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych do wprowadzenia, podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca może również występować z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

Cel Audytu BRD

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych. Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczególnych branż nie zastosowano rozwiązań, które oceniane oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pozostałe cele Audytu BRD to:

- minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić na projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach,

- minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe,

- zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg.

Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD

- W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu (Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD.

- Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności:

- Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla której uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań techniczno-środowiskowych oraz na etapie wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu BRD (w 3 egz.).

- Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu audytującego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego opracowania przygotowane przez Wykonawcę.

- Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na który składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecającemu.

- Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy drogi/Zamawiającemu i Audytorowi BRD,

- Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian (dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) zalecanych Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy drogi/Zamawiającego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje zaniechanie realizacji wniosków Audytora BRD. Stanowisko Zarządcy drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią Dokumentacji Projektowej.

- Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim.

- Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji Projektowej.

- Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. Stanowisko to powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca w całości lub w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję o zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD

.

Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zaleceń Wyniku Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia zmiany rozwiązań projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.

5.10. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót

Do Wykonawcy należy opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – odpowiednio do przedmiaru robót wg układu GDDKiA (elementy 6 cyfrowe) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 		4 egz. w wersji papierowej

2 egz. w wersji elektronicznej

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Kosztorys ofertowy– dla potrzeb przetargu na realizację robót

- Zbiorcze zestawienie kosztów (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty

wynikające z decyzji administracyjnych).

Formę i zakres kosztorysów należy przed sporządzeniem uzgodnić z Zamawiającym.

6. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie.

Nadzór autorski obejmuje czynności:

1.  Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, 
a w szczególności:

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu obowiązku: zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

7. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

            - Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

            - Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

            - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania niewykonane na skutek uzgodnień i decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamówienia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach oraz Zarządców dróg sąsiadujących z planowaną inwestycją.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch rad technicznych z udziałem przedstawicieli jednostki Samorządu terytorialnego, Zarządców dróg sąsiadujących z inwestycją i Zamawiającego celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia  w opracowaniu ustaleń z  rad technicznych. Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 
o których poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

            - W przypadku konieczności sporządzenia Raportu OOŚ Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania rady technicznej w siedzibie Zamawiającego w celu prezentacji zaproponowanych wariantowych rozwiązań ochrony środowiska wraz z ich kosztami. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. Oznacza to, że w przypadku odwołań od przedmiotowej decyzji wraz z wszczęciem przez właściwy organ postępowania odwoławczego Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od zapadniętych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

            - Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *doc., *.dxf , *.dgn oraz *.pdf.

            - Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknięcia). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż.

            - Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Projektanta z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji.

            - Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej zamówieniem. Za pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Projekt budowlany – 3 egz. (1 egzemplarz oryginału zatwierdzonego decyzją ZRID + 2 egz. – skany zatwierdzonego oryginału ) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc., *.dxf, *.dgn oraz *.pdf.

- Dokument umożliwiający realizację (przyjęcie zgłoszenia robót lub decyzja 
o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

- Projekt robót geologicznych – 2 egz. (egzemplarze winny być opieczętowane przez organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia z egzemplarza zatwierdzonego Projektu robót geologicznych) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc.,*.dxf , *.dwg oraz *.pdf.

- Dokumentację geologiczno-inżynierską – 2 egz. (egzemplarze winny być opieczętowane przez organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia z egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji wraz z Decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc, *.dxf, *.dwg oraz *pdf.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: 
- 2 egz. Opinii geotechnicznej; 
- 2 egz. Dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
- 2 egz. Projektu geotechnicznego.

- Operat wodnoprawny oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym 
2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Projekt wykonawczy – 4 egz. + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc, *.dxf, *.dgn oraz *.pdf. w tym:

- Projekt stałej  organizacji ruchu – 4 egz. w wersji papierowej wraz z zatwierdzeniem oraz 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.doc, *.dxf, *.dgn oraz *pdf.

# Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji elektronicznej stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonymi w art. 64 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

# Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji.

- Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w wycenie.

- Zamawiający w ciągu 60 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

8. USTALENIA INNE

Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, a później materiały do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizację zadania w  zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji zestawienie wszystkich warunków, opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. Wydane warunki powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym.

# Wykonawca jest zobowiązany w każdym postepowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w wyniku którego wydawana jest decyzja organu administracyjnego, do występowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na okoliczności wskazane w art. 108 Kpa.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru co najmniej dwóch Wykonawców danego towaru, Jednostka Projektowa na własny koszt dokona koniecznych zmian projektowych w dokumentacji oraz w razie konieczności uzyska wymagane opinie i uzasadnienia.

9. SYSTEM REFERENCYJNY

W związku z przyjętym na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego systemem referencyjnym – odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania dróg, każda inwestycja realizowana na drogach (na etapie koncepcji, projektu technicznego, projektu organizacji ruchu oraz wykonania) wymaga dowiązania się i dostosowania opisu do obowiązującego systemu referencyjnego. W przypadku przedsięwzięć polegających na modernizacji bądź przebudowie polegać to będzie na odtworzeniu przyjętych elementów systemu referencyjnego lub ewentualnej ich korekcie, w zależności od zakresu przebudowy, natomiast w przypadku projektowanych nowych odcinków dróg, wymagać to będzie dodatkowo przyjęcia i założenia nowych elementów systemu referencyjnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób spójny z pozostałą siecią dróg wojewódzkich.

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewódzkich konieczne jest uwzględnienie na każdym etapie prac obowiązującego na drogach wojewódzkich systemu referencyjnego i wpływu inwestycji na jego elementy, w szczególności:

- jeśli prowadzone prace nie wiążą się ze zmianą geometrycznych parametrów drogi należy odtworzyć istniejące elementy systemu, w szczególności punkty referencyjne,

- w przypadku zadań powodujących zmianę geometrii drogi powodującą zmianę długości drogi (m.in. w wyniku przebudowy skrzyżowania, budowy obiektu inżynierskiego o innej długości niż istniejący lub zmiany przebiegu ciągu drogowego np. poprzez wybudowanie obwodnicy lub zmianę kategorii drogi) należy dokonać koniecznych korekt i aktualizacji dotychczasowych elementów systemu i/lub wprowadzić konieczne nowe elementy.

10. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów 
      o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r.).

- Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych

- opracowujący (asystent projektanta)

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 05 kwietnia 2018 r.

Załączniki do OPZ:

Zał. nr 1 – „Wytyczne do projektu stałej organizacji ruchu i wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 956 w m. Zembrzyce” wraz „Wytycznymi dla opracowania projektów sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych województwa małopolskiego” (GDDKiA O/Kraków, marzec 2018).

Zał. nr 2 – Zalecenia 1.1.1 – 1.1.5 dotyczące: barier ochronnych, projektów organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej tymczasowej, oświetlenia, przejezdności.

Zał. nr 3 – wzór wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie 
o wydanie warunków dla przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem przemieszczania się taboru wojskowego.

Zał. nr 4 - Analiza Geologiczno-Inżynierska na etapie PB – na podstawie „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.