Małopolska Karta Aglomeracyjna — 
System zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim

część I — Budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym 
na terenie Województwa Małopolskiego

Specyfikacja sprzętu serwerowego lokalnego Park&Ride

| Historia zmian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| 0.1 | 2015-01-01 |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |

Spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Specyfikacja serwera	5

3.	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	7

4.	Szafa serwerowa	9

4.1.	Deklaracja zgodności CE	9

5.	Komputerowy zasilacz awaryjny UPS	10

6.	Załączniki	12

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-03-17 | Utworzenie | Unicard |  |
| 0.2 | 2015-11-19 | Weryfikacja | Unicard |  |

# Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią Dokumentacji technicznej. Zawiera techniczną specyfikację sprzętu serwerowego lokalnego dla parkingu Park&Ride.

Dokument został uzupełniony na podstawie zmian wynikających z prac wdrożeniowych.

# Specyfikacja serwera

Dokumentacja producenta:

Deklaracja zgodności z wymogami technicznymi i środowiskowymi

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

| spełnia wymogi EN ISO/IEC 17050-1:2010 |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres producenta: | Autoryzowany przedstawiciel w UE |
| Dell Inc. One Dell Way MS: PS4-30 Round Rock, Texas USA 78682 Phone 512.338.4400 Fax 512.283.9264 Web www.dell.com, www.dell.com/regulatory_compliance | Dell Products Europe BV Raheen Business Park Limerick, Irlandia |
| RODZAJ WYPOSAZENIA: Serwer MODEL REGULACYJNY: E10S, 14 lat temu produkt otrzymał oznaczenie CE TYP REGULACYJNY: E10S003 NAZWA HANDLOWA: DELL Dell Inc., jako strona odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z regulacjami, oświadcza z pełną odpowiedzialnością ze dostarczony produkt spełnia wymogi Dyrektywy dot. urządzeń niskiego napięcia 2006/95/EC, Dyrektywą EMC 2004/108/EC, Rozporządzenia Komisji (EC) Nr 1275/2008, (EU) Nr 801/2013, oraz (EU) Nr 617/2013, stosownie do postanowień Dyrektywy ErP 2009/125/EC EU RoHS Directive 2011/65/EU i posiada oznaczenie CE. Opisany produkt został oceniony i spełnia następujące normy: BEZPIECZEŃSTWO: EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011/IEC 60950-1:2005 ed2 +A1:2009 EMC: EN 55022:2010/ AC:2011/CISPR 22:2008 EN 55024:2010/CISPR 24:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009/IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008 +A2:2009 (Class D) EN 61000-3-3:2008/IEC 61000-3-3:2008 RoHS: EN 50581:2012 INFORMACJE DODATKOWE: Ten produkt został sprawdzony pod kątem zgodności z limitami Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń cyfrowych klasy A i oceniony pozytywnie w zgodzie z wymienionymi dyrektywami, rozporządzeniami i normami. Limity te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w czasie używania sprzętu w środowisku zawodowym/niemieszkalnym. Korzystanie ze sprzętu w strefie mieszkalnej może powodować szkodliwe zakłócenia, za usunięcie których odpowiedzialny jest klient. Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji. |  |
| Round Rock, Texas, USA Miejsce wydania | Podpis Maurice Wu Pełne imię i nazwisko |
| 13 stycznia 2014 Data wydania | Sr. Manager, Dell Regulatory Engineering Funkcja/Stanowisko |
| CDE10S003 Nr kontrolny Dell |  |
| poweredge-r220_user_guide_po-pl.pdf RQF0192/15.11 DELL™, logo i nazwy produktów oraz usług Dell są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dell Inc. |  |

# Szafa serwerowa

Dane techniczne

| Nazwa |  | Szafa RACK 19" 32U 800 mm stojąca |
| --- | --- | --- |
| Kod |  | R912013 |
| Szerokość wewnętrzna ["] |  | 19 |
| Wysokość wewnętrzna [U] |  | 32 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] |  | 600 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] |  | 1600 |
| Głębokość zewnętrzna [mm] |  | 800 |
| Nośność szafy [kg] |  | 800 |
| Masa [kg] |  | 85 |
| Kolor |  | Czarny RAL9004 |
| Otwory na wentylatory [mm] |  | 105x105 ( 4 miejsca) |
| Drzwi: | przednie | Przeszklone |
|  | tylny | Stalowe |
|  | boczne | Stalowe (zatrzaskowe) |

## Deklaracja zgodności CE

(Szafa serwerowa)

Niniejszym deklarujemy, że wszystkie nasze wyroby są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE (łącznie ze wszystkimi ich zmianami i uzupełnieniami) pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem i z obowiązującymi normami i zaleceniami technicznymi.

Numer deklaracji:

Język: PL

Nazwa producenta: Multic Technology

Adres: Legionów 28-30, 43-300, Bielsko-Biała

Typ produktu: Terminal parkingowy

Miejsce instalacji urządzenia:

| Nr dyrektywy (dokumentu): | Tytuł: |
| --- | --- |
| 2001/95/WE 2006/95/WE | Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie Dyrektywa niskonapięciowa LVD |

Normy i dokumentacje techniczne, lub ich części, zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności:

| Numer: | Wydanie: | Tytuł: |
| --- | --- | --- |
| PN-EN 60529 | 2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy |

Inne rozwiązania techniczne, szczegóły, które zostały włączone do dokumentacji technicznej lub techniczno-konstrukcyjnej:

Wyroby były projektowane, produkowane i kontrolowane w ramach certyfikowanych systemów:

- zarządzania jakością, opartego na normie ISO 9001:2008,

- zarządzania środowiskowego, opartego na normie ISO 14001:2004.

# Komputerowy zasilacz awaryjny UPS

# Załączniki

UPS - Instrukcja obsługi